Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Административно-хозяйственная часть*** |  |  |  |  |  |
| 2. Главный бухгалтер | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 3. Заместитель главного бухгалтера по платным услугам | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 4. Заместитель главного бухгалтера | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 25. Экономист по финансовой работе | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 26. Начальник юридического отдела | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 31. Начальник отдела кадров | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 34. Программист | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
| 45. Плотник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 46. Подсобный рабочий | Совершенствование технологического процесса | Снижение уровня вибрации  |  |  |  |
|  | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение вредного воздействия шума  |  |  |  |
| 47А(48А; 49А; 50А; 51А). Подсобный рабочий | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 52А(53А). Слесарь-сантехник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 54А(55А). Уборщик служебных помещений | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 56. Уборщик территории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 59. Водитель автомобиля | Установить вибродемпфирующее сиденье | Снижение уровня общей вибрации  |  |  |  |
| 64А(65А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 66А(67А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 68А(69А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 70А(71А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 72А(73А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 74А(75А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 76А(77А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 78А(79А). Буфетчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 80. Рабочий по обслуживанию зданий | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 81. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Наркологическое отделение № 1 (г. Оренбург, ул. Инструментальная, 2)***  |  |  |  |  |  |
| 82. Заведующий отделением | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
| 86. Старшая медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 101. Сестра-хозяйка | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 103А(104А; 105А; 106А; 107А; 108А; 109А; 110А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Наркологическое отделение № 3 (г. Оренбург, ул. Инструментальная, 2)*** |  |  |  |  |  |
| 111. Заведующий отделением | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
| 119А(120А). Медицинская сестра процедурной | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 121А(122А; 123А; 124А; 125А; 126А; 127А; 128А; 129А; 130А; 131А; 132А; 133А). Медицинская сестра палатная | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 134А(135А; 136А). Социальный работник | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 137. Сестра-хозяйка | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 139А(140А; 141А; 142А; 143А; 144А; 145А; 146А; 147А; 148А; 149А; 150А; 151А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Наркологическое отделение № 4 с палатой реанимации и интенсивной терапии (г. Оренбург, пер. Дорожный, 8)*** |  |  |  |  |  |
| 153А(154А; 155А; 156А; 157А). Врач - анестезиолог- реаниматолог | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
| 162А(163А; 164А; 165А; 166А; 167А; 168А; 169А; 170А; 171А; 172А). Медицинская сестра палатная | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 173А(174А; 175А; 176А). Медицинская сестра палатная | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 177. Медсестра-анестезист | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 178. Сестра-хозяйка | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 179А(180А; 181А; 182А; 183А; 184А; 185А; 186А; 187А; 188А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Отделение неотложной наркологической помощи № 5 (г. Оренбург, пер. Дорожный, 8)*** |  |  |  |  |  |
| 189. Заведующий отделением | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
| 203А(204А; 205А; 206А; 207А; 208А; 209А; 210А; 211А; 212А; 213А; 214А; 215А; 216А; 217А; 218А). Медицинская сестра палатная | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 219А(220А; 221А). Медицинская сестра процедурной | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
| 222. Сестра-хозяйка | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 223А(224А; 225А; 226А; 227А; 228А; 229А; 230А; 231А; 232А; 233А; 234А; 235А; 236А; 237А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Приемное отделение (г. Оренбург, пер. Дорожный, 8)*** |  |  |  |  |  |
| 238А(239А; 240А; 241А; 242А). Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 243. Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 244А(245А; 246А; 247А; 248А; 249А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Диспансерно - поликлиническое отделение (для взрослых) (г. Оренбург, ул Невельская, 4 б)*** |  |  |  |  |  |
| 267А(268А; 269А). Медицинская сестра процедурной | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 280А(281А; 282А; 283А; 284А). Медицинский регистратор | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 285А(286А; 287А; 288А; 289А). Социальный работник | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 301А(302А; 303А; 304А; 305А; 306А; 307А; 308А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| *Кабинет платных услуг (г. Оренбург, ул. Невельская, 4б)* |  |  |  |  |  |
| 321А(322А; 323А; 324А; 325А; 326А). Медицинский регистратор | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 327. Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Оренбургского района диспансерно-поликлинического отделения (для взрослых) (г. Оренбург, Нежинское шосее, 4)*** |  |  |  |  |  |
| 329. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности  |  |  |  |
| ***Диспансерно - поликлиническое отделение ( для детей и подростков) (г. Оренбург, ул. Невельская, 4б)*** |  |  |  |  |  |
| 330. Заведующий отделением | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 354А(355А; 356А). Социальный работник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 357. Сестра-хозяйка | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 358А(359А; 360А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Стационарное отделение медицинской реабилитации для детей и подростков (г.Оренбург, ул. Невельская, 4б)*** |  |  |  |  |  |
| 369А(370А; 371А; 372А; 373А; 374А). Медицинская сестра палатная | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 375А(376А). Медицинская сестра процедурной | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 377А(378А; 379А). Социальный работник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 380. Сестра-хозяйка | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 381А(382А; 383А; 384А; 385А). Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Общебольничный немедицинский персонал*** |  |  |  |  |  |
| 386А(387А; 388А; 389А; 390А; 391А; 392А). Администратор | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Общебольничный медицинский персонал*** |  |  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Акбулакского района (Оренб.область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Майская, 95)*** |  |  |  |  |  |
| 398А(399А). Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Новосергиевского района (Оренб.обл., Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Базарная, д.10)*** |  |  |  |  |  |
| 401. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Переволоцкого района (Оренб. Обл., Переволоцкий р-н, п.Переволоцкий, ул. Ленинская, 63)*** |  |  |  |  |  |
| 403. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Тюльганского района (Оренбургская область, Тюльганский р-н, п. Тюльган, ул.8 Марта, 11)*** |  |  |  |  |  |
| 404. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Шарлыкского района (Оренб.обл., Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. М.Джалиля, 85)*** |  |  |  |  |  |
| 407. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Октябрьского района (Оренб.обл., Октябрьский р-н, с. Октябрьское, ул. Больничная, д.47)*** |  |  |  |  |  |
| 409. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Беляевского района (Оренб.обл., Беляевский р-н, с. Беляевка, ул Ленинская, д.37)*** |  |  |  |  |  |
| 411. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Александровского района (Оренбургская обл., Александровский район, с. Александровка, пер. Больничный, д.2)*** |  |  |  |  |  |
| 413. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Илекского района (Оренб.обл., Илекский р-н, с. Илек, ул. Советская, 19)*** |  |  |  |  |  |
| 417А(418А). Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Пономаревского района (Оренб.обл., с. Пономаревка, ул. Советская, 14)*** |  |  |  |  |  |
| 420. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Сакмарского района (Оренб.обл., Сакмарский р-н, с. Сакмара, ул. Пугачева, 16)*** |  |  |  |  |  |
| 422. Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
| 423. Социальный работник | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Наркологический кабинет Соль-Илецкого района (Оренб.обл., г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, 1)*** |  |  |  |  |  |
| 426А(427А). Медицинская сестра | Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Увеличение искусственной освещенности.  |  |  |  |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник АХЧ  |  |  |  | Марков К.Г. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделением неотложной наркологической помощи № 5 |  |  |  | Пониванов С.Н. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |
| Специалист по охране труда |  |  |  | Трегубова Т.Н. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Начальник отдела кадров |  |  |  | Редникина А.А. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Главная медицинская сестра  |  |  |  | Еланева Л.М. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Врач-методист  |  |  |  | Бобровская С.И. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Старшая медсестра отделения неотложной наркологической помощи № 5  |  |  |  | Афанасьева М.Б. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2899 |  |  |  | Ревега З.И. |  | 27.06.17 |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |